KOSZTORYS OFERTOWY

„Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2452C Strzelno – Ostrowo – gr. woj. na odcinku ul. Szulczewskiego w m. Strzelno, dł. 384,57 m”

| Zakres robót: |  | Wartość netto | Podatek VAT 23% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa drogi dla pieszych (chodnika) |  |  |  |
| 2 | Wykonanie bezpiecznego miejsca przejścia dla pieszych |  |  |  |

OGÓLNA WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

| RAZEM WARTOŚĆ NETTO kwotę należy przepisać do formularza oferty w ust. 1 |  |
| --- | --- |
| PODATEK VAT 23% kwotę należy przepisać do formularza oferty w ust. 1 |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO kwotę należy przepisać do formularza oferty w ust. 1 |  |

KOSZTORYS OFERTOWY – 1

| Inwestycja: | Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr2452C Strzelno-Ostrowo-gr.woj., na odc.ul. Szulczewskiego w miejsc.STRZELNO |
| --- | --- |
| Obiekt: | Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2452C Strzelno-Ostrowo-gr.woj., na odc.ul. Szulczewskiego w miejscowości STRZELNO. Zakres I |
| Rodzaj robót: | CPV:rob.bud.w zakr.ukł.chodn.i asf. 45233222-1 |
| Inwestor: | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE ul. M. Konopnickiej 20 88-300 Mogilno |

Wykonawca:

Rodzaj kosztorysu:

Wartość netto:

Kwota VA T:

Wartość brutto:

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY – 1

| Lp. | Opis robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. (PLN) | Wartość (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa drogi dla pieszych (chodnika) |  |  |  |  |  |
| 1 | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.01.01 Odtworzenie trasy w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz. 1. | km | 0,385 |  |  |
| 2 | D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni. Średnica pnia 100-150 cm. Kategoria gruntu III-IV; obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.2. | sztuk | 5 |  |  |
| 3 | Wywożenie pni i korzeni. Transport na odległość do 2 km - pnie o średnicy 100-150 cm. | 100 m.p. | 0,65 |  |  |
| 4 | II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE D-01.02.04. Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo- piaskowej i ławy betonowej - obmiar i lokalizacja zgodny z obliczeniem ilości robót poz.3. | m | 33 |  |  |
| 5 | D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa, grubość podbudowy 15 cm na zjazdach - obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.4. | m2 | 70 |  |  |
| 6 | D-01.02.04 Rozebranie fundamentu betonowego, rozebranie mechaniczne - obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.5. | m2 | 1,5 |  |  |
| 7 | D-01.02.04 Cięcie nawierzchni z użyciem piły wraz z rozebraniem nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych., grub. 8 cm.- obmiar poz.6. obliczenia ilości robót | m2 | 192,3 |  |  |
| 8 | D-01.02.04 Rozebranie podbudowy kruszywa kamiennego., grubość podbudowy 23 cm. - obmiar poz.7. obliczenia ilości robót | m2 | 115,4 |  |  |
| 9 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 3 km z utylizacją | m3 | 60,1 |  |  |
| 10 | III. ROBOTY ZIEMNE D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej mechanicznie - humus. Grubość warstwy do 15 cm; obl. il. robót poz.9. - tabela objętości darniny | m2 | 1531,2 |  |  |
| 11 | D-01.02.02 i D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.humusu samoch.samowył.na odległość do 3 km. Kategoria gruntu I-II. tabela | m3 | 229,7 |  |  |
| 12 | D-06.01.01 Humusowanie i obsianie trawą poboczy, skarp nasypu i wykopu przy grubości warstwy humusu 10 cm. - obliczenie ilości robót poz. 10. | m2 | 474,7 |  |  |
| 13 | D-02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp. Kategoria gruntu III.- tabela kol.7. obl. il. rob. poz.11. | m3 | 30,9 |  |  |
| 14 | D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami - dokop z transp. urobku samochodami samowył. z odl. 5 km - kategoria gruntu II- tabela kol.9., obl. il.rob. poz. 12. | m3 | 278,5 |  |  |
| 15 | D-02.01.01 Roboty ziemne z transp.urobku samoch.samow. na odległość do 5 km - odkład;kat.gruntu IV, obl. il. robót poz. 13. | m3 | 52,2 |  |  |
| 16 | D-02.03.01 Formowanie i zagęszczenie nasypów. - tabela kol.5.; obliczenie ilości robót poz. 14. | m3 | 309,5 |  |  |
| 17 | IV. PODBUDOWA D-04.02.01 Warstwy odsączające. Zagęszczenie warstwy - mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod zjazdy, chodnik i wejścia; obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz. 15. | m2 | 744,2 |  |  |
| 18 | D-04.06.01 Podbudowy betonowe C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - przy krawężniku - obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz. 16. | m2 | 115,3 |  |  |
| 19 | D-04.06.01 Podbudowa betonowa C8/10, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm na zjazdach -tabela | m2 | 71,8 |  |  |
| 20 | V. KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI i OBRZEŻA D-08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm i 15x22 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem i podsypce cementowo- piaskowej. - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz. 18.+21. zgodny z obliczeniem ilości robót poz. 20. | m | 389 |  |  |
| 21 | D-08.01.01 Ustawienie opornika betonowego o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem i podsypce cementowo- piaskowej; zamknięcie zjazdów - obliczenie ilości robót poz.19.+21. | m | 48 |  |  |
| 22 | D-08.01.01 i D-08.03.01 Ustawienie obrzeża betonowego o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem i podsypce cementowo- piaskowej.- obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.20.+21. | m | 386 |  |  |
| 23 | VI. CHODNIK, wejścia i WJAZDY D-05.03.23 Chodniki i wejścia z kostki brukowej betonowej grub.6 cm, układanie na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.22. | m2 | 672,5 |  |  |
| 24 | D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowa grub.8 cm kolor czerwony na zjazdach, układanie na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. - obmiar jak w poz.23. obliczenia ilości robót | m2 | 71,8 |  |  |
| 25 | VII. NAWIERZCHNIA D-05.05.03 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm, - przy krawężniku - obliczenie ilości robót poz. 24. | m2 | 192,3 |  |  |
| 26 | VIII. ROBOTY RÓŻNE D-08.05.01 Ułożenie ścieków podchodnikowych. Ściek prefabrykowany wg KPED 01.31 na podsypce cementowo-piaskowej - obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.25. | m | 52 |  |  |
| 27 | D-01.03.04 Regulacja pionowa studni kanalizacji telekomunikacyjnej - obliczenie ilości robót poz.26. | sztuk | 2 |  |  |

Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys……………………………………………………………………………………..

KOSZTORYS OFERTOWY – 2

| Inwestycja: | Bezp. miejsce przejścia dla pieszych w ciągu dr. pow. nr2453C Strzelno-Wójcin-gr.woj. w km 0+231-0+235, w m.Strzelno ul.Miradzka |
| --- | --- |
| Obiekt: | Bezpieczne miejsce przejścia dla pieszych w ciągu dr.pow.nr 2453C Strzelno-Wójcin-gr.woj.w km 0+231-0+235, w m.Strzelno ul.Miradzka. Zakres II |
| Rodzaj robót: | CPV:45233290-8 Instal.znaków drog.,45233221-4 Malow. nawierz. |
| Inwestor: | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE ul. M. Konopnickiej 20 88-300 Mogilno |

Wykonawca:

Rodzaj kosztorysu:

Wartość netto:

Kwota VA T:

Wartość brutto:

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY – 2

| Lp. | Opis robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. (PLN) | Wartość (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonanie bezpiecznego miejsca przejścia dla pieszych |  |  |  |  |  |
| 1 | I. OZNAKOWANIE PIONOWE D-07.02.01 Zdejmowanie tablic informacyjnych D1 | sztuk | 1 |  |  |
| 2 | Demontaż słupków do znaków drogowych | sztuk | 1 |  |  |
| 3 | Słupki z rur stalowych o średnicy 60mm.- przestawienie | sztuk | 1 |  |  |
| 4 | Przymocowywanie tablicy D1 | sztuk | 1 |  |  |
| 5 | Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60 mm i dł.4,6 m | sztuk | 2 |  |  |
| 6 | Montaż tablic drogowych fluorescencyjnych D-6 o wym. 100x100 cm podświetlonych, ładowanych panelem całodobowym zasilanym solarnie | sztuk | 2 |  |  |
| 7 | II. OZNAKOWANIE POZIOME D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowo - gładkie za pomocą mas chemoutwardzalnych - kolor CZERWONY, struktura 2-6 mm | m2 | 12 |  |  |
| 8 | Oznakowanie poziome jezdni P-10 grubowarstwowo za pomocą mas chemoutwardzalnych - kolor BIAŁY, struktura 2-6 mm | m2 | 12 |  |  |
| 9 | II. 1. ELEMENTY ODBLASKOWE Wiercenie otworów pod elementy odblaskowe tzw. "kocie oczka” | sztuk | 6 |  |  |
| 10 | Montaż na gotowym podłożu w jezdni aktywnych elementów odblaskowych LED zasilanych solarnie tzw. "kocich oczek" | sztuk | 6 |  |  |

Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys………………………………………………………………………………………